唐山市人民医院市场调研询参数邀请函

致：各供应商

医院今年拟采购腔镜器械（详见项目概况），现进行市场调研，并向贵公司征询参数。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2024年10月12日前发送至指定邮箱。另将纸质材料寄或送至：河北省唐山市路南区胜利路65号唐山市人民医院设备科，张静，15383056308。

- 公司营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证（如有）各一份（盖章复印件）

- 业务人员授权书原件；调研设备参数报表原件（见附件1，填全盖章）；产品技术调研问卷原件（见附件2，首页盖章、整份盖骑缝章）

联系电话：0315-2861591

2024年10月10日

项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜器械 | 4 | 询参数 |

- 设备基本参数

腔镜器械

配置与技术参数要求：

名称	                配置及技术参数要求	      数量

1.	30°内窥镜	         广角，直径10mm	          12

2.	穿刺器10mm	         直径11mm              	 10

3.	气腹针	             长度140mm	             10

4.	分离钳	            可旋转，直径5mm	       10

5.	弯剪刀	            可旋转，直径5mm	       10

6.	弯柄针持	            左弯钳夹，直径5mm	       10

7.	直柄针持	            左弯钳夹，直径5mm	        6

8.	冲洗吸引管（手按型）  双向旋塞,直径5mm      	 10

9.	无损伤钳中空钳端      可旋转，直径5mm	       10

10.	钛夹钳                直径10x330mm	          10

11.	肠抓钳	             中空，可旋转，直径5mm	 10

12.	系膜抓钳（鸭嘴钳）	  可旋转，直径5mm	       10

13.	电凝铲状	             直径5mm	                10

14.	电凝钩状	             L型，直径5mm	          20

15.	单极高频导线	         长300mm	             26

16.	施夹器M	             可夹持中大号结扎夹	     4

17.	施夹器L	             可夹持大号结扎夹	        6

18.	施夹器XL	             可夹持加大号结扎夹       6

19.	导光束	             直径4x300mm	          22

20.	吸凝棒	             直径5mm	                 4

21.	喇叭阀	             与吸凝棒配套使用	        4

22.	内窥镜30°	       广角，直径4mm，工作长度≥302mm可高温高压消毒	                                         4

23.	内窥镜 70°	       广角，直径4mm，工作长度≥302mm可高温高压消毒	3

24.	尿道镜鞘	          ≥21Fr带鞘芯	              3

25.	转向镜桥   	      带两个器械通道，带锁齿	     3

26.	单极高频电切导线   长度≥3000mm，配套使用  	  4

27.	导光束	          直径≥4mm、长度≥3000mm	  3

28.	膀胱异物钳	      双动钳夹，7Fr，长度≥37cm	  3

29.	输尿管异物钳	      双动钳夹，5Fr，长度≥60cm	3

30.	输尿管镜硬镜	      双工作通道6Fr	           2

附件1：

调研询设备参数报表

唐山市人民医院：

在贵单位组织的序号：项目名称项目市场调研询设备参数，我方具体设备参数如下：

| 序号 | 项目名称 | 推荐设备 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜器械 |  |  |
| 2 |  |  |  |

并承诺：已了解贵单位询设备参数项目情况，设备参数真实，并依此履行责任和义务。

报价公司（公章）：

公司地址：

联系电话：

联系邮箱：

法定代表人签字或印章：

日期：

附件2：

医疗设备技术调研问卷

项目名称: 腔镜器械

推荐的产品品牌及规格型号：

推荐的产品标签注明的使用期限：年（提供厂家出具使用期限证明）

设备可提供保修期：年

生产企业类型(大型□中型□小型□微型□)

- 推荐产品配置及技术参数（请详细列举推荐产品相关参数及其在同类产品中优势）：

1.

2.

….

二、其它材料（供应商自愿提供）：

1.

2.

….